南通市崇川区任港街道办事处居家和社区养老中心智能化项目(二次)

询价文件

（资格后审）

项目编号：YGYL20211019

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

二〇二一年十月二十五日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 询价响应文件格式

# 第一章  询价公告

江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通市阳光养老产业集团有限公司（以下简称采购单位）的委托，对南通市崇川区任港街道办事处居家和社区养老中心智能化项目(二次)拟用询价方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称：南通市崇川区任港街道办事处居家和社区养老中心智能化项目(二次)

二、项目预算：36万元

三、项目编号：YGYL20211019

四、项目需求：详见询价文件第三章

五、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

供应商其它资格要求：

- 3、供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）原件的复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）原件的复印件，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

- 4、供应商拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供证书复印件并加盖企业公章。

5、拟派项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2021年04月至2021年09月连续六个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

- 6、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2021年04月至2021年09月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第六章）

7、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

8、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

9、2018年10月1日至今（以合同签订时间为准），投标供应商有承担过单项合同金额在25万元及以上的类似公共建筑智能化项目业绩，提供项目业绩合同复印件并加盖企业公章。

10、本项目不接受任何形式的联合体参与询价。

具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

请投标供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与询价的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报相关监管部门。

六、履约保证金

- (1)本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  10%  。

- (2)成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3个工作日内汇入采购单位账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证10个工作日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- (3)成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- (4)由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、询价响应文件接收截止及询价评审开始时间： 2021年10月29日14时30分（以北京时间为准）。

八、询价响应文件提交地址：南通市工农南路185号，阳光老年公寓6号楼3楼第一会议室，如有变动另行通知。

供应商递交响应文件时，其法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加询价会议。否则，其询价响应文件不予受理。

注：法定代表人身份证明（或授权委托书）一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在递交询价响应文件时现场提交。

特别提醒：当前疫情期间，参加本项目投标的人员必须提供行程码、苏康码，同时全程佩戴好口罩。行程码、苏康码必须显示绿色。

九、联系方式

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司；

采购单位联系人：施先生     联系电话：18761701050

代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

地    址：崇川区中江国际广场4幢A座901室

联 系 人：顾枫             联系电话：0513-55886303

- 邮    箱：2246459925@qq.com

# 第二章  供应商须知

- 一、采购单位委托代理机构组织询价

1、成立询价小组，由采购单位代表组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加询价。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目总报价（以人民币计价）应包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

5、一次报定的报价为成交价。成交投标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。采购人所提供的工程量投标供应商应自行核对，如有异议，可向采购单位或代理机构在投标前提出，否则视同默认询价文件中的工程量与图纸相吻合，合同为总价包干合同，图纸和询价文件范围内总价包干，乙方（中标人）承担工程量和价格风险，投标供应商在投标报价时自行考虑以上风险。

6、投标人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 三、投标费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本项目招标文件费200元，无论成交与否不予退还。供应商须综合考虑在成本内。

- 3、本项目招标代理费为2000元，由成交供应商承担，请参加本次投标的供应商在成本中自行考虑。招标代理费需在成交通知书领取前结清，否则，采购人有权取消其成交资格。

- 四、项目涉及到的现场勘察

1、根据自身情况，供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参与询价的直接资料。成交供应商确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

联系人：施先生     联系电话：18761701050

五、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

- 1、供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）原件的复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）原件的复印件，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

- 2、供应商拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供证书复印件并加盖企业公章。

3、拟派项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2021年04月至2021年09月连续六个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

- 4、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2021年04月至2021年09月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第六章）

5、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

7、2018年10月1日至今（以合同签订时间为准），投标供应商有承担过单项合同金额在25万元及以上的类似公共建筑智能化项目业绩，提供项目业绩合同复印件并加盖企业公章。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

B、技术响应文件：

【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效询价响应处理。

（1）询价响应函（格式参见第六章） ；

（2）供应商一般情况表（格式参见第六章）；

（3）技术条款响应一览表（格式参见第六章）；

（4）现场勘查承诺函（格式参见第六章）；

（5）针对本项目详细的售后服务方案（根据项目需求编写，并需体现质保期等）；

（6）承诺书（格式自拟），包含但不限于以下内容：

投标供应商承诺成交后三日内提供项目需求产品清单中★标记内容的相关厂家资料，并加盖原厂公章，如未提供，则视为放弃成交资格，采购人有权选择第二成交人成交（依次类推）或组织重新招标。

（7）为满足采购人对项目的维护要求，响应供应商必须提供项目所在地有常设维护机构及人员的证明原件的复印件，必须包含但不限于：营业执照、办公地点（经营场所的房屋自有证明或租赁合同及人员雇佣合同）、人员在职社保证明等原件的复印件（须加盖公章）。

【注】如有代维机构，须出具代维协议原件的复印件（须加盖公章）。

（8）询价文件中要求提供的其他材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉的相关证明材料原件请带至现场备查（如设备制造商则须提供原件；如为代理商（或经销商），代理商（或经销商）的材料须提供原件，设备制造商的材料则提供原件或加盖制造商红章的复印件）。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

- C、商务报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

- 1、询价响应报价总表（格式参见第六章）。

- 2、询价响应报价明细表（格式参见第六章）。

- （二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固胶装成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术响应文件”之中。

- （三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 技术响应文件”、“第三册 商务报价响应文件”。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- （四）询价响应文件的密封及标记

- 密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

- 七、评审原则及方法

- 本项目采用次低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：①在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据 “符合采购需求、质量和服务相等且报价次低的原则”，确定成交供应商，投标报价高于且最接近于次低价的为第二成交候选人，以此类推。（注：1、本项目最高限价36万元，超过此报价者，为无效报价；2、供应商所提供的产品必须完全符合清单中关于品牌、规格、数量等方面的要求，不接受负偏离。） ②次低报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定成交供应商。

- 八、合同的签订与付款

1、询价采购结果将在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司 http://ntftjt.com/网上公示。成交供应商在成交通知书发出后10日内与采购单位签订合同。合同一式肆份，采购人、供应商各两份。

2、付款方式：所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的92%，剩余8%待质保期满后（质保两年）无质量问题一次性付清（无息）。

九、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

- 十、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

# 第三章  项目需求

- 一、需求总则

- 1、优先采购：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

- 2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 3、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

- 4、技术响应有关要求说明：

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）如技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，为此必须在《技术条款响应正负偏离表》中说明该参数为个别品牌专有的理由并提供相关佐证。

（4）项目中的建议品牌，只是建议所采购产品的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。其产品技术参数须等于或高于建议品牌产品型号的技术参数。同时投标供应商应当在谈判时提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④由厂家出具的针对本项目的授权书以及技术功能实现确认函（若①②③④项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数高于或等于建议品牌的，作为有效响应，否则将作无效响应处理。

注：非推荐品牌产品必须满足谈判文件技术的最低要求，提供的检测报告如有负偏离将按无效谈判处理。

二、项目具体需求说明

项目地点：南通市崇川区任港路北、景华城东R16031地块，2#楼养老用房。

项目结构：任港街道办事处居家和社区养老中心智能化项目系统共包括以下子系统：

1、视频监控系统

2、无线覆盖系统

3、门禁一卡通系统

4、公共广播系统

5、护理通讯系统

6、综合布线系统

7、机房工程

8、张力围栏系统

9、有线电视综合布线系统

三、招标货物清单及技术规格、配置要求

3.1 视频监控系统货物清单及技术规格要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。（公安部检验报告证明） 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 不低于IP66防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（公安部检验报告证明） ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明） ★传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明） ★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明） | 50 | 个 |
| 2 | 枪机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明） ★内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明） 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 20 | 个 |
| 3 | 数据跳线枪机监控支架 | 鸭嘴型 | 20 | 个 |
| 4 | 硬盘录像机 | 32可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 支持8路1080P解码，解码性能强劲； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； 支持4个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 3 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 4T | 13 | 块 |
| 6 | 交换机 | 规格：100-240VAC,50/60Hz,1.0A 传输速度: 1000Mbps 交换机类型: 千兆交换机 接口数目: 48个 | 4 | 台 |
| 7 | 监控显示器 | 32寸 | 1 | 台 |
| 8 | 监控立杆 | 3.5米 | 2 | 根 |
| 9 | 网络线 | CAT5E | 9 | 箱 |
| 10 | 理线架 |  | 3 | 个 |
| 11 | VGA线 |  | 30 | 米 |

3.2无线覆盖系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶AP | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，方便组网及管理，支持PoE供电和本地供电。 | 5 | 个 |
| 2 | 交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率70W，支持满接8个200W摄像头，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持远程管理 | 1 | 台 |
| 3 | 网络线 | CAT6 | 1 | 箱 |

3.3门禁一卡通系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 指纹、密码、刷卡 | 4 | 台 |
| 2 | 磁力锁 | 1、名称:双门磁力锁 输入电压：DC12V/ DC24V (可切换)；工作电流：12V/500mA 24V/250mA 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) ；带信号输出: 干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 | 2 | 个 |
| 3 | 磁力锁 | 1、名称:单门磁力锁 输入电压：DC12V/ DC24V (可切换)；工作电流：12V/500mA 24V/250mA 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)带信号输出: 干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 | 2 | 个 |
| 4 | 开门安妮 | 塑料出门开关 | 4 | 个 |
| 5 | 开关电源 | 技术参数：12V5A | 4 | 个 |
| 6 | 发卡器 |  | 1 | 台 |
| 7 | IC卡 |  | 100 | 张 |
| 8 | 电源线 | 200米/卷 | 1 | 卷 |
| 9 | 网络线 | CAT5E | 1 | 箱 |
| 10 | 工作站 | 电脑PC（甲方自配） | 1 | 台 |

3.4公共广播系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶喇叭 | 金属框架，消防等级高 强力活动夹设计，安装方便快捷 复合周边及阻尼处理，寿命更长 额定功率：3/6W 喇叭单元：6寸 安装开孔：166mm 外部尺寸：198mm 定压输入:110V 灵敏度：98db 频率响应：70-12KHz | 2 | 个 |
| 2 | 功放 | 功能说明 豪华银色铝合金喷砂拉丝面板 内置FM收音，USB,SD,遥控 蓝牙功能 话筒及线路输入 可使用U盘播放MP3音乐,带液晶屏显示，带蓝牙功能 6分区独立音量控制 功率：250W | 1 | 台 |
| 3 | 话筒 |  | 1 | 个 |
| 4 | 音频线 | :RVS2*1.5 | 400 | 米 |

3.5护理通讯系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能医护主机 （IP网络可视对讲主机） | ★操作方式：触摸式操作，中文（英文）界面显示，菜单式的功能操作（提供检验报告证明）； ★主菜单：主界面（待机界面）、音量设置（护士直接操作）、时间设置（护士直接操作）、系统设置（带加密，防止非专业人员误操作）（提供检验报告证明） ★提示方式：音乐提示、报警声提示、语音报号提示（提供检验报告证明）； ★显示内容：年、月、日、星期、时间显示采用超大字体，分机呼叫自动弹窗显示（提供检验报告证明）； ★音乐设置：来电振铃音量调节、主机通话音量调节、分机通话音量调节、歌曲选择（提供检验报告证明）； ★夜间模式：设定时间段，夜晚可以自动降低响铃音量，避免影响打扰病人休息（提供检验报告证明）。 ★时间设置：年、月、日，时间（12小时制、24小时制自由切换）（提供检验报告证明）； ★NTP时间 ：可通过连接连接NTP服务器时间显示（提供检验报告证明）； ★系统设置：进入需要输入密码。分机编码、来电显示模式、自动巡检、密码修改、功能选择、恢复出厂（提供检验报告证明）； ★编码方式：编码成功带语音提示，自动排序编码，自动根据系统自动分配号码到相对应的床位（提供检验报告证明）。 ★来电显示：根据用户需求任意设定显示方式：楼、幢、层、区、房、床、加床、抢救（提供检验报告证明）。 ★自动巡检：系统在线自动巡检出有异常分机的提示，并显示出来，方便日后检测维护（提供检验报告证明）； ★密码修改：根据使用习惯，修改合适的保护密码（提供检验报告证明）； ★功能选择：根据使用情况，选择需要开关功能（提供检验报告证明）； ★通话记录：可以记录分机呼叫、取消，主机接听、结束关机等具体时分秒（提供检验报告证明）； ★故障提示：当系统线路故障、设备故障时，故障内容自动显示在主机界面上提示故障问题（提供检验报告证明）； ★通话方式：话筒接听、免提通话（免提必须全双工）（提供检验报告证明） ★消除回音：采用自助研发防回音啸叫处理（提供检验报告证明）； 广播级通话音质，放音逼真、清晰，与分机之间双工对讲，有免提及手柄两种通话方式。  ★主机托管：可扩展将本主机所管理的设备托管给其它主机（提供检验报告证明）。  ★远程开锁：可提供病区门禁开锁开关信息干节点（提供检验报告证明）。  工作时长：支持7x24小时连续工作  供电方式：电源适配器供电（DC12V/2A）  消毒方式：支持酒精、84消毒液或消毒湿巾擦拭消毒或紫外线照射消毒。  接口方式：主机接口、九针头带自锁螺丝，电源接口、网络接口、USB接口；  输出频率：20 Hz～20K Hz、谐波失真：< 0.5%、信噪比：≥ 90dB、扬声器功率：3W、MIC输入灵敏度：10mV、音频码流：16Kb～192Kb、功耗：< 7W、工作电压：12V～18V、工作温度：-10℃ ～ +60℃ | 4 | 台 |
| 2 | 系统数据处理器（模数转换器） | 安装方式：壁挂式安装，平台摆放； 设备材质：铝合金面板，表面阳极氧化处理； ★连接方式：采用两芯总线制、TCP/IP、RS-485、1-Wire多种协议传输方式（提供检验报告证明）； ★语音处理：语音处理模块、数模/模数转换处理模块、录音及监控统处理模块、故障检测模块、系统集中供电（提供检验报告证明）； ★远程控制：可通关过电脑、主机，远程控制系统重启或者重启分机（提供检验报告证明）； ★接口多样：具有平行信号输入1组、继电器接口1组、RS-485输入1组、USB接口1组、网络接口1组、显示屏接口2组、主机接口2组、总线输出2组、3组备用输入接品，多种接口可满足消防、GPS/北斗、连接HIS等信号输入（提供检验报告证明）。  工作指示：具体工作运行指示灯、系统故障指示等，显示提示； 网络接口：标准RJ45接口、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、总线协议：两芯总线、1-Wire、音频模式：16位立体声CD音质、对外接口：RS-485接口、平行输入干接点输入/出；工作温度：-10 ～ +60℃ 、工作湿度：10% ～ 80% 、工作电压：12V～18V 、功耗：≤100W 、外型尺寸：400*300*170 mm | 4 | 台 |
| 3 | 走廊中文显示屏 | 安装方式 ：悬挂式安装，铝合金面板，表面阳极氧化、喷砂处理； 连接方式：系统采用总线制、TCP/IP、RS-485、1-Wire多种协议传输方式； 显示内容：采用LED点阵模块，有双面4汉字（8位数字）和双面8汉字（16位数字）规格设备， 分机呼叫时或设备输出端口报警时，中文屏显示可选择音乐声提示、语音播报分机呼叫时或设备输出端口报警状态； ★显示方式：有38种显示方式显示时间、日期、标语、分机呼叫时或设备输出端口报警时的状态（提供检验报告证明）。 ★远程控制：主机远程控制显示显示内容； 接口接口：多种接口可满足消防、GPS/北斗、连接HIS等信号输入（提供检验报告证明）。 网络接口：标准RJ45接口、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、总线协议：三芯总线、1-Wire、音频模式：16位立体声CD音质、对外接口：USB接口；工作温度：-10 ～ +60℃ 、工作湿度：10% ～ 80% 、工作电压：12V～18V 、功耗：≤10W 、外型尺寸：1100*175*45mm、640*175*45mm | 3 | 块 |
| 4 | 床位分机 | 安装方式：嵌入式安装，依据国标86盒设计尺寸，安装在病床上方墙壁或设备带上， ★编码方式：在线编码方式，可任意设定中文、英文、加床、符号及数字为分机号码（提供检验报告证明）； ★广播级通话音质，声音宏亮、放音逼真、清晰（提供检验报告证明）； 一键呼叫：一键呼叫护士、一键取消呼叫。 连接方式：两芯总线连接，通讯距离可达1000米（视现场环境）； 外接门灯：可关联病房门灯，有呼叫时门灯亮起或闪烁； 可扩展有输液报警输出端口等报警设备输出端口； ★到达提示：带医护人员定位、护士增援功能（提供检验报告证明）； ★语音播报：编码成功语音播报编码成功提示，例如：26床编码成功（可实现单人操作编码）（提供检验报告证明）。 手柄长度：手柄弹簧线长度：1.8m(最大张力)；1.5m(悬挂时)。 ★磁吸底座：手持呼叫器配置磁吸式固定底座（提供检验报告证明）； 总线协议：FSK，DTMF 频率响应：200Hz～16KHz 谐波失真：≤0.3% MIC 输入灵敏度：-48dB 信噪比：> 70dB 工作温度：-10 ～ +60℃ 内置扬声器阻抗及功率：16Ω，1W 工作湿度：10% ～ 90% 工作电压：12V～18V 功耗：≤0.1W 分机尺寸：86x86x23mm 手持呼叫器尺寸：110x40x22mm | 70 | 个 |
| 5 | 紧急呼叫分机 （防水按钮） | 安装方式：壁挂式安装，依据国标86盒防水设计设计尺寸， 安装在病房的卫生间内，马桶或者浴室一侧； 连接方式：两芯总线连接，通讯距离可达1000米（视现场环境）； 外接门灯：可关联病房门灯，有呼叫时门灯亮起或闪烁； 编码方式：在线编码方式，可任意设定中文、英文、加床、符号及数字为分机号码； ★编码提示：自动按照排序编码，编码成功亮灯提示（可实现单人操作编码）（提供检验报告证明）。 ★呼叫方式：拉绳、按键两种呼叫方式及独立复位按键（提供检验报告证明）； 防水设计：结构防水，防水胶密封，确保分机在潮湿环境下能正常工作； 呼叫提示：分机呼叫主机时，分机自带报警声、闪灯报警提示呼叫成功； ★标签提示：超大圆点设计SOS明显标志，方便患者操作（提供检验报告证明）。 拉绳长度：80cm(最大张力)； | 6 | 个 |
| 6 | 护理信息显示平台 | 1、 须配合服务器、软件、及显示器使用； 2、 实现电子一览表功能，显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；随时翻查以往记录呼叫信息； 3、 系统可自成系统独立运行，又可以与HIS对接、对接后电子一览表功能信息自动生成不需要二次输入； 4、 系统：安卓6.0、容量：8GB接口：HDMI、网络接口：标准RJ45接口、输出分辨率： 1920x1080、工作温度：-10 ～ +60℃ 、工作湿度：10% ～ 80% 、工作电压：12V～18V 、功耗：≤5W | 3 | 台 |
| 7 | 服务器综合平台软件 | 安装在服务器内，接收HIS信息系统数据，管理、转发至各个楼层护士站电视机。 | 1 | 套 |
| 8 | 手持移动接收 | 呼叫信息弹窗、语音报号提示。可以4G或者WIFI 连接接收信息。 | 6 | 台 |
| 9 | 配线 | RVV 2*0.75 | 3500 | 米 |
| 10 | 配线 | RVV3*0.5 | 100 | 米 |
| 11 | 配线 | CAT5E | 1 | 箱 |

3.6综合布线系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络线 | CAT6 | 5 | 箱 |
| 2 | 网络线 | CAT5E | 4 | 箱 |
| 3 | 网络面板 | 单口 | 60 | 个 |
| 4 | 网络面板 | 双口 | 1 | 个 |
| 5 | 网络模块 | 网络 | 38 | 个 |
| 6 | 电话模块 | 语音 | 24 | 个 |
| 7 | PVC | 25 | 1800 | 米 |
| 8 | 接入交换机 | 16个10/100/1000M自适应电口 | 3 | 台 |
| 9 | 汇聚核心交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 10 | 路由 | 带机量200台，5个千兆电口集成AC功能，可管理150台EAP系列AP。支持易网络APP管理。 | 1 | 台 |
| 11 | 理线架 |  | 4 | 个 |

3.7机房工程货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 3KV | 1 | 台 |
| 2 | 电池 | 12V，100A | 6 | 块 |
| 3 | UPS电池柜 |  | 1 | 个 |
| 4 | 机柜 | 2米 | 3 | 个 |
| 5 | PDU |  | 4 | 个 |
| 6 | 空调 | 甲方自配 | 1 | 台 |

3.8张力围栏系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张力控制器（网络） | 警戒张力值自动调整：根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值； 智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息。 定时控制功能：4组定时控制功能，可对单个或者全部防区进行定时控制； 状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。 报警提示：应能实现张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。 手机APP功能：手机APP具备设备管理、报警信息推送、防区管理、远程警情处理、一键布撤防、及用户反馈等功能，并可显示张力主机状态和参数、静态张力值。 | 3 | 个 |
| 2 | 防雨箱(201不锈钢) | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，尺寸：500*300*150mm | 3 | 个 |
| 3 | 四道单防区控制杆 | IP66防护 镁铝合金材质，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性。内含张力探测模块 | 1 | 个 |
| 4 | 四道双防区控制杆 | IP66防护 镁铝合金材质，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性。内含张力探测模块 | 2 | 个 |
| 5 | 控制杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 3 | 对 |
| 6 | 四道受力杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。 | 5 | 个 |
| 7 | 不锈钢弹簧 | SUS304材质，安装于金属滑块上承载外界的拉力。抗氧化、耐腐蚀性 | 20 | 个 |
| 8 | 受力杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 5 | 对 |
| 9 | 受力杆固定件 | 锌合金材质，用于终端受力杆上承受张力线的固定件，抗氧化、耐腐蚀 | 20 | 个 |
| 10 | 四道受力轴承杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。 | 4 | 个 |
| 11 | 张力万向滑轮 | SUS304材质，有直/斜装两种，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好 | 16 | 个 |
| 12 | 轴承杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 4 | 对 |
| 13 | 四道支撑杆 | 14*28铝合金制作，特殊异形结构设计，固定张力线的固定件可以在滑槽内高低调节，适应高低起伏的周界。 | 31 | 个 |
| 14 | 支撑杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 31 | 个 |
| 15 | 张力线固定件 | 工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀 | 122 | 个 |
| 16 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm | 17 | 个 |
| 17 | 紧线器 | 绝缘子和紧线器结合，紧线部分为铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀 | 20 | 个 |
| 18 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线 | 1 | 套 |
| 19 | 不锈钢钢丝绳 | SUS304材质，张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上 | 680 | 米 |
| 20 | 张力控制器24V电源 | AC24V 1A，给张力控制器供电 | 3 | 个 |
| 21 | 不锈钢外六角螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 套 |
| 22 | 不锈钢内六角螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 套 |
| 23 | 不锈钢十字盘头自攻螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 个 |
| 24 | 不锈钢十字盘头螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 个 |
| 25 | 尼龙扎带 |  | 1 | 个 |
| 26 | 报警主机 | 液晶显示：4.3英寸液晶显示屏，具有多级中文菜单； 内置通讯模块，通过RS485接口或者网络接口与外部设备及服务器进行组网数据通讯，并且可以直连张力围栏主机； 存储及查询功能：存储各种工作数据及报警信息，可根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询； 旁路报警功能：可以对选中的防区进行旁路，在维修状态下的报警信息不处理； USB接口检查：具有一个USB接口，可通过该接口进行程序升级或者数据交换； 休眠功能检查：可设置休眠时间，长期无操作设备将自动进入休眠状态，当有报警信息或者操作时唤醒设备并执行相应操作。 报警显示功能：单个智能控制终端可实时显示和设置张力围栏防区每根线的松弛阀值、断线阀值和拉紧阀值，前端张力围栏任意防区的任何一根线产生松弛、断线、拉紧报警时,智能控制终端应能精确定位。 （以公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心型式检测报告为准。）； | 1 | 台 |
| 27 | 管理电脑 | 甲方自配 |  |  |
| 28 | 配线 | CAT5E | 1 | 箱 |
| 29 | 配线 | RVV2*1.5 | 1 | 卷 |

3.9有线电视综合布线系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配线 | SYWV75-5 | 1100 | 米 |
| 2 | JDG | Ø25 | 400 | 米 |
| 3 | 线盒 | 86型 | 28 | 个 |
| 4 | 辅材 |  | 1 | 项 |

3.10建议品牌

| 序号 | 系统 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 海康、大华、宇视 |
| 2 | 无线覆盖系统 | 华三、信锐、锐捷华三、中兴、华为 |
| 3 | 门禁一卡通系统 | 捷顺、中控、科士达 |
| 4 | 公共广播系统 | 博世、迪士普、欧宝、博世、BGM、ITC、CRX |
| 5 | 通讯护理系统 | 来邦、金玲、科威达、北京天良、康德朗、品博 |
| 6 | 综合布线系统硬件设备 | 华三、信锐、锐捷天诚、纬世、普天天纪、安普 |
| 7 | 张力围栏系统 | 明力、警固、广拓、明力、警固、广拓、优周 |

- 注：1、投标供应商承诺成交后三日内提供项目需求产品清单中★标记内容的相关厂家资料，并加盖原厂公章，如未提供，则视为放弃成交资格，采购人有权选择第二成交人成交（依次类推）或组织重新招标。

- 2、以上工程量投标供应商应自行核对，如有异议，可向采购单位或代理机构在投标前提出，否则视同默认询价文件中的工程量与图纸相吻合，合同为总价包干合同，图纸和询价文件范围内总价包干，乙方（中标人）承担工程量和价格风险，投标供应商在投标报价时自行考虑以上风险。

- 四、招标说明

- 本招标文件中的工程量清单根据最新弱电及智能化施工图编制，投标人投标报价时，除根据最新弱电及智能化施工图及本招标文件中的工程量清单外，还应自行充分考虑建筑物内、外原有弱电及智能化设施的充分利用，原有的弱电及智能化设施以投标人现场查看结果为准，招标人提供的原有弱电及智能化施工图(仅有室内），只是提供投标人作为参考，不作为现场实际设施情况，原有的弱电及智能化设施以各投标人自行现场查看的结果为准。

- 本项目采购方与供货方签订固定总价合同，施工图纸和招标文件中的工程量清单总价包干，招标文件中的项目及工程量，各投标人自行核对图纸及工程量，招标文件中有缺项、漏项、少算工程量等，各投标人在总价中充分考虑，中标人（供货方）承担工程量和价格的风险，结算时不再调整。

- 中标人（承包人）进场后，原有弱电及智能化设施的拆除、运输、重新安装（根据新弱电及智能化施工图位置）、垃圾清理处置或外运等，投标人在投标总价中综合考虑，结算时不再调整。

- 原有的弱电及智能化设施已淘汰，或不符合现场装饰及新施工图要求，或不满足弱电及智能化标准规范和验收要求（若有）的，不得利用。

- 线路穿墙打孔（机械开圆孔），孔洞防火材料封堵等，所需费用在投标总价中考虑，结算时不再调整。

- 若需要向公安等有关部门申报技防等，中标人（承包人）应及时配合发包人进行申报，所需费用在投标总价中考虑，结算时不再调整。

- 装饰和弱电及智能化施工完工后，招标人（发包人）将邀请南通广电有关技术人员接通有线电视信号，中标人（承包人）应积极配合，所需费用在投标总价中考虑，结算时不再调整。

- 中标人（承包人）应及时组织弱电及智能化验收，并确保验收一次性验收合格通过，发包人应积极配合，所需费用在投标总价中考虑，结算时不再调整。

- 9、本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。

- 五、质量要求

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

7、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

8、乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

- 六、设备交货、安装调试服务

1、设备交付：

（1）交货地点：设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2、项目采购供货安装调试期为 30个日历天。

3、发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

4、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

- 七、项目供货安装调试与验收

1、项目供货安装调试

（1）项目需求产品到货及报验；

（2）提供项目产品安装、调试的人员组织安排方案；

（3）项目产品均需在安装调试，确保产品正常工作运行。

2、系统验收

（1）供应商须提供项目产品验收方案，该方案可能在成交后会作为双方合同文件内的验收条款依据；

（2）设备到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交人提供的项目设备清单，进行现场验收货；

（3）项目完成安装调试任务后，不排除采购方对主要原部件进行原厂检测的可能。对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为成交人自身的原因而导致的该结果，有权取消成交人的成交资格且解除采购合同。

- 八、质保及售后服务要求

1、项目产品的质保

（1）本次项目产品质保期为验收合格之日起计2年（24个月）。

（2）质保期内成交人提供免费质保，并在质保期的2年内提供上门免费质保服务。

2、服务承诺

（1）应提供详细的售后服务方案，其中：

① 如投标供应商就本次招标产品的售后维护服务委托代理维护机构负责，则须在本次询价项目响应文件内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代理维护机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的工作内容不得超出委托双方就本询价文件涉及到的货物设备售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非投标供应商另有说明且合理。

② 投标供应商无论对其招标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对本项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

3、供应商负责安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

4、质保期内免费提供货物设备维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

5、项目产品出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，2小时内到位，查明原因，一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

九、付款方式

所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的92%，剩余8%待质保期满后（质保两年）无质量问题一次性付清（无息）。

第四章  合同签订与验收付款

- 合  同  书

（按设备和安装分别签订合同）

采购人（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及     年    月     日（项目名称）    采购项目(采购编号：          )的采购结果、采购文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见询价文件。

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           。投标采用固定总价报价，合同价包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

2.2付款方式：所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的92%，剩余8%待质保期满后（质保两年）无质量问题一次性付清（无息）。

2.3乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至国库支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6供货量调整及结算方式：如因甲方实际需求，供货数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，其综合单价不变。

2.7乙方在将货物送达目的地的送货过程中和安装过程中，一切安全由乙方自己承担。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。。

3.7除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

3.8乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

四、包装

4.1乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

4.2.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

4.3.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2产品设备交付及安装调试服务日期：

①合同签订后30日内完成所有货物交货并安装调试结束，且乙方施工进度应与装修进度同步，乙方施工不得影响装修施工进度。若乙方由于自身原因，延迟施工进度，乙方应承担相关违约责任，甲方有权从支付给乙方的费用中扣除。

②乙方延迟施工进度违约金约定：延迟1—5天，按3000元/天扣除乙方工程款，延迟6—10天，按6000元/天扣除乙方工程款，延迟11天及以上，甲方有权解除合同，乙方完成的工程量按60%结算，乙方还应承担甲方的其它损失。

5.4.3乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。产品交货时，应提供到货产品、材料的清单等。

5.4.4按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、服务工作。

5.4.5全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的验收

验收要求采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请财政等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的报告作为支付货款的依据。

八、质保及售后服务

8.1乙方须提供安装、调试、培训、维护等服务，设备原厂         年质保（自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期），所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到报修电话后     小时内上门服务并负责修复。一般故障须在    小时内解决，重大故障须在    小时内解决。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。成交供应商应对采购方进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

8.2乙方应对采购单位设备操作人员进行简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2工期超期：因乙方责任不能按期完工，及因乙方造成工程质量存在问题而返工等原因，最终导致工期拖延超期，乙方承担迟延履行违约责任。工程延期费为每延迟1天，扣除合同总价的5%，同时承担甲方因此遭致的损失费用，并最终在履约保证金中扣除。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、安全责任

乙方在安装调试过程中必须具有完善的安全措施，按规范采取安全防护措施，在施工中的一切安全责任由乙方自行承担。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、履约保证金

14.1乙方按询价文件规定缴纳了    万元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

14.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式四份，采购人、供应商各两份。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购人（或甲方）：                   成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

# 第六章  询价响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称及项目编号)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称及项目编号)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

本公司愿参与由贵单位组织实施的            （项目名称及项目编号)询价采购活动。本公司所提交的询价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	日

二、技术响应文件相关的格式文件及表格

- 1、询价响应函

南通市阳光养老产业集团有限公司 ：

依据贵单位               （询价项目名称及项目编号)项目询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

- 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 8 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

3、技术条款响应一览表

| 序号 | 设备名称 | 所投 品牌型号 | 询价文件 货物参数要求 | 所投货物 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、供应商必须响应询价文件中针对询价货物提出的全部技术规格与要求。

2、供应商应对照询价文件第三章项目需求内的要求，逐一填写，与询价文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。本项目产品参数不接受负偏离。

3、供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

4、此表不作为供应商对所提供标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

5、供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

6、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自己据实填实。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

4、现场勘察承诺函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

依据贵单位                （询价项目名称及项目编号)项目询价文件的要求。我方已于    年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

年    月    日

三、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

- 询价响应报价总表

- 项目编号：

| 项目名称 | 询价总报价 | 工期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、总报价（以人民币计价））应包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

- 询价响应报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  | 元 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

3、采购人提供的工程量投标供应商应自行核对，如有异议，可向采购单位或代理机构在投标前提出，否则视同默认询价文件中的工程量与图纸相吻合，合同为总价包干合同，图纸和询价文件范围内总价包干，乙方（中标人）承担工程量和价格风险，投标供应商在投标报价时自行考虑以上风险。

备注:投标供应商列入投标响应报价明细表中的其它费用, 格式自拟。