南通市阳光养老产业集团有限公司

阳光老年公寓分公司

4号楼呼叫系统改造项目

（二次）

公开招标文件

（资格后审）

招   标  人 ：南通市阳光养老产业集团有限公司

招标代理单位：              /

日        期： 2022 年   7  月  13  日

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第八章  投标文件格式

尊敬的投标供应商（以下称投标供应商）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

# 第一章  招标公告

本招标项目 南通市阳光养老产业集团有限公司阳光老年公寓分公司4#楼呼叫系统改造（二次），招标人为南通市阳光养老产业集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的进行公开招标。

。现公告如下：

一、项目名称：南通市阳光养老产业集团有限公司阳光老年公寓分公司4号楼呼叫系统改造（二次）。

项目地点：南通市崇川区工农南路185号。

二、项目预算：最高限价32.6万元。

三、交货期：30日历天内完成供货、施工、调试并验收合格投入使用，具体进场施工时间以采购人书面通知为准。

四、项目需求：具体要求详见招标文件第三章

五、供应商资格要求

- 1、供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）原件的复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）原件的复印件，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

2、供应商持有合法取得的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或者电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质。企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

- 3、供应商拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供证书复印件并加盖企业公章。

4、拟派项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2022年1月至2022年6月连续六个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

- 5、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2022年1月至2022年06月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第八章）

6、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

8、各供应商提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标供应商有承担过单项合同金额在25万元及以上的类似公共建筑呼叫系统改造安装项目业绩，提供项目业绩合同复印件并加盖企业公章。

9、本项目不接受联合体投标。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

资格后审材料要求及格式详见本招标文件“第八章投标文件格式”中的资格后审材料要求部分。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理，并报相关部门后将其列入政府采购黑名单。

六、评标办法

价格单因素法，详见招标文件。

七、招标文件的获取

1、获取时间：  公告之日起至开标之前           ，

2、获取方式：   南通市阳光养老产业集团有限公司（http://www.ntygyl.com/）官网自行下载招标文件、答疑等招标资料    。

八、投标文件的递交及开标

1、递交投标文件截止时间为2022年 7 月 19 日 14 时 30 分，地点：南通市崇川区工农南路185号南通市阳光老年公寓6号楼三层第一会议室。

2、 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3 、递交投标文件截止时间即为开标时间，开标地点：南通市崇川区工农南路185号南通市阳光老年公寓6号楼三层第一会议室。

注：因目前仍属于新冠疫情防控阶段，故只允许每个投标单位的1名人员进入开标现场。请各投标代表做好自身防护，全程佩戴口罩，同时还须接受现场工作人员的检查（包括但不限于信息登记、检查健康码、行程码、48小时核酸检测阴性证明等）。凡去过中高风险区域人员不得进入我公司参加该项目投标。投标人自行考虑新冠疫情带来的影响，其相关风险和责任均由投标人自行承担。

九、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市阳光养老产业集团有限公司（http://www.ntygyl.com/）网站上发布。

十、联系方式：

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

采购单位联系人：施先生    联系电话： 18761701050

第二章  投标供应商须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于南通市阳光养老产业集团有限公司组织的南通市阳光养老产业集团有限公司阳光老年公寓分公司4号楼呼叫系统改造项目（二次）公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于南通市阳光养老产业集团有限公司。

4、投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后4日内以书面形式提出询问，未在规定的4日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、本改造项目总价包定，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包成品保护、包风险等。各投标供应商认真研读招标文件，对项目清单认真核实，一切以完成4号楼呼叫系统改造，确保正常使用为前提，最终结算不得以工程量偏差、项目清单缺项等情况提出增加费用要求。

6、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

7、质量要求及验收标准：合格，按照国家标准及招标文件要求执行。

8、质保期：自验收合格之日起5年。

9、踏勘现场：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价，并在投标报价中予以体现。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

10、费用承担：投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

11、保密：参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在

发布的信息为准。

3、招标人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，招标人将在提交投标文件截止之日2日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足2日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。

5、除非招标人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、投标人对本招标文件存有疑问的，请于规定的时间之前以电子文件形式（不具单位名称）发送至446498480@qq.com邮箱。如在规定时间未提出询问的，视为投标人理解并接受招标文件所有内容。

在招标文件发布后4日内，投标人未以以书面形式提出询问的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

三、投标项目涉及到的现场勘察

- 投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解项目的具体位置，施工的具体范围、拆除等工作内容、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，费用包含在投标报价中。踏勘现场发生的费用由投标人承担。投标人不得因踏勘现场致使招标人出现任何责任和蒙受任何损失。

勘察现场的联系人：施先生；     联系电话：18761701050

- 四、投标文件的编写及装订

1、投标文件的组成（参见第七章），投标供应商按招标文件要求编写投标文件并牢固胶装成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），装订整齐有序，字迹清晰，一目了然，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。未按照要求制作标书的，后果由投标人自行承担。

2、投标文件的 “资格后审材料”、 “商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格后审材料”之中，否则视为无效投标。

五、投标文件的份数和签署

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件分两册密封。第一册为“资格后审材料”，第二册为 “商务标”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格后审材料”、 “商务标”。

3、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 六、投标文件的密封及标记

密封后应标明投标文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章。

- 七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标报价（以人民币计价）应包含所有人工费、设备材料费、辅材费、加工制作费、运输费、施工费、成品保护费、机械进出场费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费、二次深化费、售后服务费、与各工种间的协调工作、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用以及免保期内的服务费用）。

5、一次报定的投标报价为成交价，同时，成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效投标处理。

- 八、投标文件的递交时间

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

- 九、投标保证金等

1、本次项目投标保证金为：人民币陆仟元整（¥6000元）。递交形式：现金（单独密封），不接受以其他方式提供的投标保证金。将投标保证金带至开标现场，在递交投标文件时一并交给招标人。

未按规定时间、数额、规定形式提交投标保证金的投标供应商，将作无效投标处理。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标截止后投标人撤销投标文件的。

- 投标人存在串通投标、弄虚作假等行为的。

- 不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单，出现了评标小组认为不应当雷同的情况的，且被评为认定为串标的。

- 中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

- 被评标小组认定因违法而废标的。

2、履约保证金

2.1本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。

2.2成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴费证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.3成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收合格后，采购人凭成交供应商提交的申请，扣除服务期内的罚款后一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

2.4由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十、本项目付款方式

参照“第五章合同授予”。

- 十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 项目需求

特别提醒：请供应商制作磋商响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

采购范围：

4#楼共12个层面安装呼叫系统。

呼叫系统设备推荐品牌：亚华、维鼎康联、天良科技、南京科维达。如投标供应商采用其他呼叫设备品牌，由投标供应商提供该设备、材料品牌等不得低于推荐品牌，并提供相应佐证资料。所有设备质量不得低于市场中等水平。

呼叫系统主要参数：

智能护理通讯系统招标技术要求

一、系统概述

伴随养老机构管理现代化的进步，为协助医护人员更好的服务住院长者，本公司拟招标智能护理通讯系统，该系统应采用先进的人机交流化设计理念，应用时尚的设计标准和先进的制造工艺，更适用于我公司的工作人员及入住服务对象的使用，满足当今现代化养老机构房间的各种需求。

系统应由管理主机、医护主机、床头分机、卫生间分机、走廊显示屏等产品构成。在养老院房间楼弱电间放置各病区管理主机并接入养老院局域网，实时发布入住服务对象数据；在相应楼层放置医护主机，展示入住服务对象一览信息，实现与床头分机双向对讲；且在相应楼层配备台式电脑一台，用于系统管理软件的安装和使用；片区内每个房间门口安装呼叫分机1个，房间内每个床头设备带设置床头分机1台；片区走廊内设置走廊显示屏。

智能护理通讯系统可实现病人或家属在病床位置呼叫护理人员，医护主机、走廊显示屏均能显示呼叫床位的呼叫信息，提示护理人员及时到床处理，医护主机端可与床头分机双向对讲。

二、系统特点

- 信号稳定：信号传输稳定，无串房串号错误。

- 系统两芯线联网：所有分机并联在总线上，系统只有一条两芯总线。

- 一览表设计：床位一览表UI界面设计，可展示患者基本信息、护理级别，住院人数统计。

- 呼叫对讲：分机和主机可以相互呼叫，送话受话无需转换。

- 增援呼叫：当护理人员在处置中需要帮助时，可通过增援呼叫其他护理人员帮助。

- 分机无中断呼叫：任何时间，只要有分机呼叫均能呼入或存储显示。

- 通话音量可调：主机与分机通话时的音量可以调节。

- 在线编号：分机可在线任意设定、修改号码；紧急呼叫分机也可在线编号。

- 分机关联设定：分机（包括卫生间分机）可以关联房间号，分机呼叫时会显示房间号。

- 呼叫存储：分机呼入而主控机无人应答时，主控机将分机号码及呼叫顺序存储并提示。

- 语音报号：真人发声语音报号，房间名、床位号、护理级别均能播报，音量可分时段调节。

- 高级优先：高护理级别分机优先呼叫、显示，并有语音提示。

- 呼叫显示：显示屏可显示呼叫信息、广告等。

- 紧急呼叫：系统可以配备卫生间分机，采用防水设计，特殊声响提示。

- 脱机操作：当计算机发生故障时，系统依旧可以实现呼叫、通话、报警、灯光指示等功能。

- 故障自检：系统具有总线短路报警，电流电压检测，巡检故障分机，系统工作日志， 异常分析记录等多种故障检测方法。

- 环境温度：0-40℃

- 相对湿度：≤80％RH

- 环境噪声：≤60dB

- 主机工作电压：AC220V±10%，50Hz±1%，接地良好

- 布线电缆规格：分机总线RVV2×1.5mm²双绞线，房间内RVV2×0.5mm²双绞线

三、产品参数要求

### 管理软件（3套）

- 主界面显示床位一览表，自由排列床位，自适应分辨率，全面反映病区病房和床位情况

- 编辑界面显示患者详细信息，支持出院、换床、转床操作

- 可与液晶电视连接，扩展信息看板功能，可显示床位或护理工作一览

- 真人发声语音报号，房间名/床位号/护理级别均能播报，音量可分时段调节，播报次数可调

- 呼叫时弹出醒目的呼叫窗体，作出呼叫或呼叫应答,未处理的呼叫可自动存储并提醒

- 高护理级别可中断低护理级别的呼叫、通话

- 呼叫记录和通话录音可查，支持导出分析

- 具备故障报警、故障巡检、自动备份等功能。

### 管理主机（3台）

- 采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低安装、维护的复杂度，保证系统的稳定运行。

- 控制系统数据交换，合理分配分机使用资源

- 为分机提供电源供给、控制和实时电流电压检测

- 主机呼叫功能不依赖电脑，当计算机发生故障时，系统依旧可以实现呼叫、通话、调试、报警等功能

- 大功率功放，在嘈杂的环境下，依然可以听清报号、报警等功能

- 具备RJ45网络接口，可通过TCP/IP协议传输呼叫信息。

- 设备支持在线升级功能，可通过管理软件进行程序升级。

### 医护主机（3台）

- 采用10.0英寸及以上，屏幕分辨率：1024*600

- 采用20色及以上LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。

- 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

- 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。

- 支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。

- 可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。

- 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

- 自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间灵活可调。

- 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

- 设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。

### 床头、门口分机（345个）

- 采用两线制组网方式，线缆规格为RVV2×0.5mm²,特别适合用于老病房改造项目

- 指示灯具有护理级别标识功能，支持25色护理级别颜色，并可以控制熄灭时间段，防止影响病人休息

- 设备可在线设置分机号码，方便系统修改布局后灵活调整分机号码

- 手持呼叫开关具有呼叫、对讲功能，并带有强磁底座，可将呼叫开关吸附与底座上，及便于病房整洁美观又拿取方便。

- 设备支持呼叫对讲功能，呼叫开关与分机设备都有醒目的呼叫开关，并且可在分机设备上进行清除。

- 呼叫开关：呼叫开关设置有专用的换药呼叫按钮，可直接发出换药呼叫请求，直接提示护士换药信息。

- 增援呼叫：护士可通过床头分机发起增员呼叫，系统在病区进行增援广播。

- 设备支持护理处置功能，设备设有护理处置按键，可以供护士用来处置呼叫，同时系统可以定位到护士所在的房间号。

### 卫生间、活动室分机（235个）

- 紧急情况的呼叫设计，优先级最高

- 呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示

- IP68及以上防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。

- 有专用的取消按键

### 走廊显示屏（11台）

- 走廊用双面多功能显示屏

- 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等信息

- 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果

### 移动医护分机（11个）

以无线方式传输数据和语音，满足护士随身携带要求

长时间待机，满足一天以上护理使用要求

液晶屏显示多条呼叫信息，可直接接听对讲或清除处理

可随时呼叫护士站和分机，支持增援呼叫

提醒方式可设置为响铃、震动、静音，通话音量多级可调

提供40个以上通讯频道，每个频道支持多个无线终端

### 无线发射主机（11个）

自动组网,可通过内部总线级联使用,实现大面积无线覆盖

支持挂载多台移动医护分机、输液报警器等无线终端

支持双向无线数据传输

通过与呼叫系统主机通讯，实现联动呼叫对讲等功能

具有40个独立设定频道

### 放大器（3台）

- 增大总线带负载能力，使系统可连接更多的分机硬件转发，无任何延时

- 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统

### 计算机(3台，由业主提供）

- CPU	主频 2.0G 双核及其以上

- 内存：8G DDR3 1333MHZ 及其以上

- 硬盘：500G 7200 转及其以上，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。

- 显卡：集显、独显均可。如需接电视机，独立显卡，至少双视频输出。

- USB：USB 2.0接口4个，USB 3.0接口2个

- 操作系统：WIN7（x86/x64）

- 运行平台：.NET Framework 4.0,SQL SERVER COMPACT EDTION 4.0;

- 注	A.系统安装需按标准步骤光盘安装，勿用GHOST、WIM等精简后的系统镜像安装。

- B.不支持 B85M 系列的主板

（十一）其他辅材、耗材等

网络线：超五类，500米

信号线：RVV2*1.5,850米

信号线：RVV2*0.5，3200米

卫生间明装防水盒：228只

线管：16PVC，1280米

线槽：770米

其他：若干

注：产品测试报告证明等资料由中标人在材料设备进场时提交招标人审核确认通过后方可投入使用。

六、验收标准

- 按国家有关标准及业主方使用要求进行验收。

- 七、质量要求

1、本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应磋商文件，作无效标处理。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，没收履约保证金，造成的一切损失由乙方承担。

3、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

- 八、其他要求

1、签定合同日期：自成交通知书发出之日起3日内按时签约。

2、交货期：自合同签定之日起30天内货到并安装调试结束

4、交货地点：采购单位指定地点。

5、质保期限：免费质保期自验收合格之日起计算，本项目要求供应商提供不少于5年的免费质保。

6、验收要求：采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付货款的依据。如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由成交供应商承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

7、安装及售后服务要求

1、供应商应提供详细的售后服务方案。交货时成交供应商还需向采购单位提供全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

A、质检合格证明；

B、检测报告；

C、中文操作手册；

D、安装中文说明书；

E、中文售后手册；

2、供应商负责安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

3、质保内免费提供产品的维修维护，包括非人为因素发生的产品修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费，

4、售后服务免费质保期自项目整体验收合格之日起不少于5年。

第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标小组，由采购人代表组成。

- 二、评标小组

1、评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

① 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

② 可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

③ 推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

2、评标委员会成员应当履行下列义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

② 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

③ 对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

④ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑤ 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

3、公开招标开标后，直到公示项目成交结果发出成交通知书并授予中标供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 三、评审原则

1、本项目采用  价格单因素  ，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行评审后，以投标报价次低价的投标供应商作为第一中标候选人的评标方法。

2、由评标小组对资格审查合格的投标供应商所提供的商务标进行评选。

3、评标小组对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 四、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审—商务标评审—确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入商务标的开标。

2、评标小组将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、评标小组严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行审核。

4、评标委员由采购人组建。

5、商务标报价次低报价的为第一中标候选人并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格符合性审查

- 1.供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）原件的复印

- 件；或者是三证合一的营业执照（副本）原件的复印件，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

2.供应商持有合法取得的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或者电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质。企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

3.供应商拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供证书复印件并加盖企业公章。

4.拟派项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2022年1月至2022年6月连续六个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

- 5.供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2022年1月至2022年06月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第八章）

6.供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

7.关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

8.各供应商提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标供应商有承担过单项合同金额在25万元及以上的类似公共建筑呼叫系统改造安装项目业绩，提供项目业绩合同复印件并加盖企业公章。

9.本项目不接受联合体投标。

- （二）商务标评审：

1、本次项目最高限价为32.6万元。等于或者高于限价的作无效投标处理。

2、有效投标报价次低价中标。

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标小组评委集体讨论确定。

- （四）落标原因

- 评标小组不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 六、评审程序

1、评标小组依据招标文件的规定和要求，对投标供应商提供的资格后审材料是否齐全、是否满足招标文件的要求进行审查，合格的进入下面阶段评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标供应商的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标供应商质询。投标供应商的澄清、说明或者补充应当采用书面形式，由法定代表人或被授权人签字。但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标供应商技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标供应商。

5、评标小组依据投标供应商的商务标报价，确定成交候选人，并将结果通知所有投标供应商。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

若次低价报价相同，则采取现场抽签的方式确定，抽到“中标”字样的投标供应商中标。

- 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按规定时间、数额、规定形式交纳投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章的；

3、投标文件资格后审材料部分出现商务报价的内容；

4、不具备招标文件规定的资格要求的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、评标委员会可以认定为无效投标的其他情况。

八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标供应商最终报价均超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、成交通知

1、投标结束后，招标采购人将成交结果在阳光养老官网上公示1个工作日。

2、公示期满，无异议的，招标采购人向中标供应商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标供应商依法承担法律责任。

# 第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《成交通知书》后3日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，采购单位按时支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过降低服务标准及要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 合  同  书（样式）

采购人（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及     年    月     日（项目名称）    采购安装项目的采购结果、采购文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见询价文件。

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           。投标采用固定总价报价，合同价包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

2.2付款方式：所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的70%，审计结束后支付至审定价的95%，剩余5%待质保期满后（质保五年）无质量问题一次性付清（无息）。

2.3乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票给甲方，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6供货量调整及结算方式：如因甲方实际需求，供货数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，其综合单价不变。

2.7乙方在将货物送达目的地的送货过程中和安装过程中，一切安全由乙方自己承担。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。。

3.7除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

3.8乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

四、包装

4.1乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

4.2.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

4.3.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2产品设备交付及安装调试服务日期：

①合同签订后30日内完成所有货物交货并安装调试结束。若乙方由于自身原因，延迟施工进度，乙方应承担相关违约责任，甲方有权从支付给乙方的费用中扣除。

②乙方延迟施工进度违约金约定：延迟1—5天，按3000元/天扣除乙方工程款，延迟6—10天，按6000元/天扣除乙方工程款，延迟11天及以上，甲方有权解除合同，乙方完成的工程量按60%结算，乙方还应承担甲方的其它损失。

5.4.3乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。产品交货时，应提供到货产品、材料的清单等。

5.4.4按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、服务工作。

5.4.5全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的验收

验收要求采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请财政等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的报告作为支付货款的依据。

八、质保及售后服务

8.1乙方须提供安装、调试、培训、维护等服务，设备原厂   5    年质保（自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期），所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到报修电话后  12   小时内上门服务并负责修复。一般故障须在  3  小时内解决，重大故障须在  8  小时内解决。逾期未解决，采购方有权自行组织人员进行维修修复，相关费用从质保金内予以扣除，造成后果的，一切责任由成交供应商承担。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案报采购人同意后实施。

成交供应商应对采购方进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

8.2乙方应对采购单位设备操作人员进行简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2工期超期：因乙方责任不能按期完工，及因乙方造成工程质量存在问题而返工等原因，最终导致工期拖延超期，乙方承担迟延履行违约责任。工程延期费为每延迟1天，扣除合同总价的5%，同时承担甲方因此遭致的损失费用，并最终在履约保证金中扣除。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、安全责任

建立健全安全责任制。建立安全生产管理系统，定期进行安全教育和检查，确保不出任何安全责任事故。按国家有关规定和施工工程需要办理必要的工程、人员、设备的保险。施工期间，施工人员由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。由于乙方原因如出现安全问题及达不到安全施工，每次扣罚履约保证金的10%，情节严重的扣罚全额履约保证金，所有由中标人产生的安全生产责任由中标人承担所有责任及由此引起的所有损失与费用。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、履约保证金

14.1乙方按询价文件规定缴纳了    万元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

14.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件等均为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

发包人： (公章)                          承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：

地  址：                   地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话：      

传  真：                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                      账  号：

# 第六章  质疑提出和处理

格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；投标文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，否则不予受理，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标委员会认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第七章    投标文件组成

投标文件由资格后审材料、商务标两部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标供应商须将资格后审材料作为投标文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。所有投标文件均需加盖公章并采用胶装方式予以装订。

一、资格后审材料（单独装订密封）

- 1、供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）原件的复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）原件的复印件，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

2、供应商持有合法取得的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或者电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质。企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

- 3、供应商拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供证书复印件并加盖企业公章。

4、拟派项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2022年1月至2022年6月连续六个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

- 5、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2022年1月至2022年06月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第六章）

6、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

8、各供应商提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标供应商有承担过单项合同金额在25万元及以上的类似公共建筑呼叫系统改造安装项目业绩，提供项目业绩合同复印件并加盖企业公章。

9、本项目不接受联合体投标。

二、商务标（单独装订密封）

1、投标响应报价总表（格式参见第八章）；

2、投标响应清单报价（格式参照附件1）。

# 第八章 投标文件格式

封面

正本（副本）

（项目名称）    招标

投 标 文 件

招标编号：

（资格审查/商务标）

招  标  人：

投  标  人：

投标人地址：

2022年   月   日

第一部分  资格审查文件（单独密封）

相关附件：

一、法定代表人身份证明

（招标人）          ：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至招标现场备查。

二、授权委托书

（招标人）         ：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时被授权人将身份证原件带至招标现场备查。

三、无重大违法记录声明

（招标人）         ：

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 四、关于资格文件的声明函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

本公司愿参与由贵单位组织实施的            （项目名称及项目编号)询价采购活动。本公司所提交的询价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	日

五、投标响应函

（招标人）         ：

依据贵单位                （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8、一旦我方成交,我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

- 投标响应报价总表

| 项目名称 | 投标总报价 | 工期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、总报价（以人民币计价））应包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

3、四号楼有五间房间处于待改造状态，投标人需根据招标人实际改造进度推进该五间房间呼叫系统改造工作，该五间改造房间内呼叫系统线路必须全部隐蔽，投标人不得就此部分提出额外费用增加要求。